## existing_flow_area
| KhalName | sec_no | chainage | minimum_bank_rl | top_width | Total Area | avg_depth | Flow_Area | Retention_Area | Req_Area_As_per_analysis | Remarks
0 | Bhangar khal | BBK0 | 0 | 0.772 | 8.94 | 13.3335 | 1.4914 | 13.3335 | 0 | 30 | --
1 | Bhangar khal | BBK1 | 100 | 0.692 | 17.22 | 14.6336 | 0.8498 | 14.6336 | 0 | 30 | --
2 | Bhangar khal | BBK2 | 200 | 0.367 | 16.53 | 7.4888 | 0.45304 | 7.4888 | 0 | 30 | --
3 | Bhangar khal | BBK3 | 300 | -0.06 | 4.02 | 1.1745 | 0.29217 | 1.1745 | 0 | 30 | --
4 | Bhangar khal | BBK4 | 400 | 0.404 | 14.03 | 7.3361 | 0.52288 | 7.3361 | 0 | 30 | --
5 | Bhangar khal | BBK5 | 500 | 0.633 | 23.7 | 23.2435 | 0.98074 | 23.2435 | 0 | 30 | --
6 | Bhangar khal | BBK6 | 550 | 1.818 | 6.23 | 17.352 | 2.7852 | 17.352 | 0 | 30 | --
7 | Bhangar khal | BBK7 | 600 | 0.353 | 10.42 | 3.4814 | 0.33411 | 3.4814 | 0 | 30 | --
8 | Bhangar khal | BBK8 | 650 | 0.185 | 8.57 | 2.0545 | 0.23973 | 2.0545 | 0 | 30 | --
9 | Bhangar khal | BBK9 | 700 | 0.205 | 13.5 | 2.5185 | 0.18656 | 2.5185 | 0 | 30 | --
10 | Bhangar khal | BBK10 | 800 | 0.311 | 11.18 | 2.1521 | 0.19249 | 2.1521 | 0 | 30 | --
11 | Bhangar khal | BBK11 | 900 | 0.36 | 8.02 | 2.2568 | 0.28139 | 2.2568 | 0 | 30 | --
12 | Bhangar khal | BBK12 | 1000 | 0.32 | 14.25 | 4.8242 | 0.33854 | 4.8242 | 0 | 30 | --
13 | Bhangar khal | BBK13 | 1100 | 0.309 | 11.87 | 3.7336 | 0.31454 | 3.7336 | 0 | 30 | --
14 | Bhangar khal | BBK14 | 1200 | 0.296 | 18.71 | 8.2241 | 0.43956 | 8.2241 | 0 | 30 | --
15 | Bhangar khal | BBK15 | 1300 | 0.261 | 23.52 | 10.5802 | 0.44984 | 10.5802 | 0 | 30 | --
16 | Bhangar khal | BBK16 | 1400 | 0.276 | 19.49 | 7.9744 | 0.40915 | 7.9744 | 0 | 30 | --
17 | Bhangar khal | BBK17 | 1500 | 0.138 | 10.18 | 1.2485 | 0.12264 | 1.2485 | 0 | 30 | --
18 | Bhangar khal | BBK18 | 1600 | -0.232 | 3.37 | 0.98425 | 0.29206 | 0.98425 | 0 | 30 | --
19 | Bhangar khal | BBK19 | 1700 | -0.121 | -2.17 | 1.1435 | 0.52696 | 1.1435 | 0 | 30 | --
20 | Bhangar khal | BBK20 | 1800 | 1.426 | 9.71 | 15.4617 | 1.5924 | 15.4617 | 0 | 30 | --
21 | Bhangar khal | BBK21 | 1900 | 1.734 | 4.89 | 24.9715 | 5.1066 | 24.9715 | 0 | 30 | --
22 | Bhangar khal | BBK22 | 2000 | 1.88 | 3.95 | 25.57 | 6.4734 | 25.57 | 0 | 30 | --
23 | Bhangar khal | BBK23 | 2100 | 0.336 | 8.23 | 3.1472 | 0.3824 | 3.1472 | 0 | 30 | --
24 | Bhangar khal | BBK24 | 2200 | -0.327 | 1.16 | 1.4443 | 1.2451 | 1.4443 | 0 | 30 | --
25 | Bhangar khal | BBK25 | 2300 | 0.408 | 6.89 | 7.0315 | 1.0205 | 7.0315 | 0 | 30 | --
26 | Bhangar khal | BBK26 | 2400 | 0.414 | 6.08 | 6.2365 | 1.0257 | 6.2365 | 0 | 30 | --
27 | Bhangar khal | BBK27 | 2500 | 1.521 | 1.22 | 12.5772 | 10.3092 | 12.5772 | 0 | 30 | --
28 | Bhangar khal | BBK28 | 2598 | 0.435 | 38.35 | 51.5236 | 1.3435 | 48.5221 | 3.0015 | 30 | No Excavation
29 | Bhangar khal | BBK29 | 2682 | 0.759 | 19.94 | 39.173 | 1.9645 | 37.6069 | 1.5661 | 30 | No Excavation